报价书

| 序号 | 项目 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州大学旗山校区图书馆监控系统维修 | 1项 | 元 |
| 参数要求： |  |  |  |
| 项目四 项目名称：福州大学旗山校区图书馆监控系统维修 .福州大学旗山校区图书馆现有2016年至2018年期间—共分批建设约210路高清监控,现存高清监控均超过质保期1年至3年的时间,进入故障高发期;现需对监控故障设备进行维修及更换处理; 2.,监控故障设备数量如下:(设备数量为预估值,以现场实际情况为准,如现场实际若产生不足情况，由投标人自行承担不足的部分,) 2.1 400万高清红外网络POE 半球摄像机 9台，型号:海康威视DS-2CD23JDD-I; 2.2 400万高清红外网络POE枪型摄像机3台,型号:海康威视DS-2CD2TJD-I; 2.3硬盘录像机主控板 2块,型号:海康威视DS-7916N-R4/16P主控; 2.4监控专用硬盘6块,型号:海康威视4TB; 2.5视频专用网关1台, 型号: 海康威视 ≥300路1080P网络视频交换及输出, 并要求实现与现有视频监控平台的无缝对接; 2.6监控专用交换机控制板1块,型号:海康威视POE ; 2.7每层每区的高清监控系统机柜的部分零乱线路进行整理,打标,贴标;对坏掉的排插等辅材进行更换。 2.8需对现有高清监控系统进行全面检修,(包含高清摄像机210台,32路8硬盘位NVR 6台,16路4硬盘位NVR 2台,安防型24口PoE交换机 12台,三层核心交换机 1 台 ,光模块24个,监控专用硬盘34块 ,视频专用网关2台,若干光缆,光纤ODF,机柜 ),且出具现场实际相关监控点位CAD图,网络点位表等; 2.9需对现有高清监控系统配置进行调整优化服务,要求达到采购人流畅使用要求。同时要求将所有摄像机以唯一识别名添加到高清监控系统中,纳入统一管理,要求达到输入识别名可快速检索到相应摄像机实时及回放录像的使用要求。 2.10投标人需提供原厂厂家售后服务承诺函(需盖原厂厂家公章)，以确保设备质量及正品出厂。 3.中标人所提供的设备必须是原厂厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准 （符合国家或行业或地方标准）。中标人提供设备的制造标准及技术规范等有关 资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。 中标人须提供一年维保现场服务，确保在维保期内正常使用。服务网点:本地;维修响应时限:报修后2小时内响应;电话支持:7×24小时; (3)竞标人须为福州本地注册公司或在福州有注册登记的分公司（须提供营业执照复印件）。 4完成时间:3天内完工。 5该项目最高限价20000元。 |  |  |  |

单位（公章）：

日期：