报价书

| 序号 | 项目 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州大学旗山校区图书馆南二楼大厅到自修室预约通行系统维保（1年） | 1项 | 元 |
| 参数要求： |  |  |  |
| 项目名称：福州大学旗山校区图书馆南二楼大厅到层自修室门禁预约维保软件升级 福州大学旗山校区图书馆门禁预约维保软件于2019年10月通过验收,原质量保证期及售后服务为一年,现已过质保期,现超过质保期;现需对门禁预约软件进行维保及升级; 1.门禁预约软件系统,其中包含隐形图书监测仪,定制预约管理系统,定制输入输出控制器,门禁控制器,IC卡识别单元,交互信息远程同步显示系统等; 2.门禁预约软件升级内容:增加时间日期预约及控制查询功能; 3.门禁预约软件维保内容:包含隐形图书监测仪,定制预约管理系统,定制输入输出控制器,门禁控制器,IC卡识别单元,交互信息远程同步显示系统,相关线路辅材的维修更换,软件维护,保安人员操作培训等; 4.维保方式:系统全面排查,定期上门巡检服务,电话支持服务,现场技术服务; 5.维保时间:7×8小时响应,4小时内到达现场,24小时内修复,超过24小时提供备品,无法修复提供新品; 6.中标人须提供一年维保现场服务，确保在维保期内正常使用。服务网点:本地;维修响应时限:报修后2小时内响应;电话支持:7×24小时; 7.竞标人须为福州本地注册公司或在福州有注册登记的分公司（须提供营业执照复印件）。 8该项目最高限价1.6万元。 |  |  |  |

单位（公章）：

日期：