工程报价书

建 设 单 位：福州大学                                             共1 页 第 1 页

工 程 名 称： 图书馆月相园瓦面维修及更换栅栏等工程项目

| 顺序号 | 定额编号 | 项目分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 拆除旧瓦片、龙骨板 | M | 10.7 |  |  |  |
| 2 |  | 切割墙面挂石板 | 处 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 制安钢板0.2*0.2*0.02厚 | 块 | 3 |  |  |  |
| 4 |  | 安装化学螺栓（钻孔） | 个 | 12 |  |  |  |
| 5 |  | 制安镀锌方管80*80规格厚0.04 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 10.7*2+0.6*3+40*40+10.7+0.8*8+0.6*5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 制安防腐木厚0.15 | M2 | 14.98 |  |  |  |
|  |  | 10.7*0.6+10.7*0.8 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 筒灯安装利用旧灯 | 套 | 8 |  |  |  |
| 8 |  | 铺设琉璃瓦10.7*0.8 | M2 | 8.56 |  |  |  |
| 9 |  | 刷聚氨酯透明漆（修补） | M2 | 29.35 |  |  |  |
|  |  | 8.4*2.73+10.7*0.6 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 拆除旧栏杆 | M | 70 |  |  |  |
| 11 |  | 制安防腐木 | M | 70 |  |  |  |
|  |  | 0.45*0.04*0.015刷聚氨酯透明漆 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 人工清理卫生垃圾 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 钢构修补刷防锈漆 （打磨 上漆） | M2 | 20 |  |  |  |
| 13 |  | 合计 |  |  |  |  |  |

单位名称（公章）：

日期：