报价书

| 序号 | 项目 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州大学旗山校区图书馆北楼四层部分办公室中央空调改造项目 | 1项 | 元 |
| 参数要求： |  |  |  |
| 项目一 项目名称：福州大学旗山校区图书馆北楼四层部分办公室中央空调改造项目 1、安装范围：福州大学旗山校区图书馆北楼四层3间办公室，中央空调风机盘管更换新机，更换新机需拆除石膏吊顶、旧风机盘管、改造进出水管等。 2.1、风机盘管： 数量3台。品牌：麦克维尔，参数要求：1.机型：冷水带回风箱式机内,2.制冷功率：5.8KW,3.风量：850CMH, 4.风压：30PA,5.电压：220V。 2.2、闸阀： 数量6个。品牌：埃美柯，参数要求：1.规格：DN25，材质：黄铜。 2.3、过滤网： 数量3个。品牌：埃美柯，参数要求：1.规格：DN25，材质：黄铜。 2.4、二通阀： 数量3个。品牌：江森， 参数要求：1.规格：DN25，材质：黄铜。 3、安装改造： 数量3台。通风管道与进出管道更换等。 4、安装辅材：数量：3套。进出水软接头、镀锌风管保温、镀锌水管接头等。 5、吊顶拆除与修复：数量：3台。1.各办公室吊顶拆除，2.旧风机盘管拆除，3吊顶修复等。 6、安装调试：数量：3台。1.新风机盘管吊装 2.各阀门安装，3.水管保温，4.风管更换，5.水管各接头检漏等。 7、本项目所有产品保修1年。（1年内有任何问题，48小时内负责上门维修）。 8、竞标人须为福州本地注册公司或在福州有注册登记的分公司（须提供营业执照复印件）。 9、完成时间:2天内完工。 10、该项目最高限价 1.9万元。 |  |  |  |

单位（公章）：

日期：